**ОФЕРТА - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за определяне на единични цени за СМР не включени в Списъка по чл.29, ал.8 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

от……………………………………………………………………………...………

със седалище и адрес на управление: гр. …………….….…….., ул. …………… № ……

представлявано от…………………………………………………………………..

ЕИК ……… …..…..……,

Вписан в ЦПРС с удостоверение №……………. за изпълнение на строежи от II категория , IVгрупа строежи *от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за единични цени за видове СМР включени в проект : Реконструкция на водопроводната мрежа в община Полски Тръмбеш с обект: „**Реконструкция на ул. О.Т.105 до О.Т.67 в с. Страхилово**”, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.М | КОЛ-ВО | ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС | ЕД.ЦЕНА С ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВОДОПРОВОД Ф 125ММ |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф125-1.0МРА | м | 1,00 |  |  |
| 2 | НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф125 мм | бр | 1,00 |  |  |
| 3 | РЕ ТРОЙНИК НАМ. Ф125/Ф125мм-0,1 МРа на заварка | бр | 1,00 |  |  |
| 4 | РЕ ТРОЙНИК НАМ. Ф125/Ф90мм-0,1 МРа на заварка | бр | 1,00 |  |  |
| 5 | РЕ ДЪГА. Ф125/90°-0,1МРа на заварка | бр | 1,00 |  |  |
| 6 | РЕ ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф125/10АТМ.-КОМПЛЕКТ СЪС СТОМ. ФЛАНЕЦ Ф100мм | бр | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОПРОВОД Ф 160 ММ |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф160-1.0МРА | м | 1,00 |  |  |
| 2 | НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф160 мм | бр | 1,00 |  |  |
| 3 | РЕ ТРОЙНИК НАМ. Ф160/Ф90мм-0,1 МРа на заварка | бр | 1,00 |  |  |
| 4 | РЕ ДЪГА. Ф160/30°-0,1МРа на заварка | бр | 1,00 |  |  |
| 5 | РЕ ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф160/10АТМ.-КОМПЛЕКТ СЪС СТОМ. ФЛАНЕЦ Ф100мм | бр | 1,00 |  |  |

Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията посочени в Техническата спецификация представена от Вас.

Срокът на валидност на предложената от нас оферта е ……………………… календарни дни.

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия оферента)