## Лист1
Количествено-стойностна сметка
Възложител: Община Полски Тръмбеш
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОКРИВ 1 (223м2) АВТОГАРА- I ЕТАП в УПИ III- 2374, кв.145, гр.П. Тръмбеш
Част:Aрхитектурно- строителна
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | ед. цена | ст-ст
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Премахване хидроизолация покрив на местата където стъпват подложните греди на попове дърв.покр.к-ция | м2 | 10
2 | Демонтаж на шапки от поцинкована ламарина по бордове | м2 | 36.85
4 | Доставка и монтаж на дървена покривна конструкция- по спесификация на покрив 1 на сградата, в т.ч.: | м3 | 8.3
5 | Дъсчена обшивка с дебелина 1,5см-за основа под керемиди | м2 | 240
6 | Монтаж на водосточни тръби ф150 от поцинк.ламарина , в т.ч. скоби | м.л | 28
7 | Монтаж на олуци от поцинкована ламарина в т.ч.скоби | м.л | 70
8 | Обшивка на покриви, корнизи, улами, поли с поц.лам. 0,5 | м2 | 18
9 | Монтаж метални керемиди , вкл.дървена скара и паропропускливо фолио | м2 | 240
10 | Асвалтова мушама под дървени подложки | м2 | 8.2
11 | Зидария от итонг за надзид покрив | м3 | 2.5
12 | Монтаж на фасадно тръбно скеле за ремонт мазилки | м2 | 8
13 | Очукване на външни мазилки до стрехи | м2 | 4
14 | Гладка варо-цим. мазилки до стрехи | м2 | 4
15 | Направа шпакловка с готова шпакл.смес двукратна по стреха и надзид | м2 | 12
| Грундиране за боядисване стреха и надзид | м2 | 12
16 | Боядисване по стреха и надзид с фасаген | м2 | 12
20 | Натоварване и превоз на стр.отпадъци на 5 км | м3 | 5
всичко
| непредвидени разходи |  |  | 3%
общо с непредвидени
| ДДС |  |  | 20%
общо с ДДС
Количествено-стойностна сметка
Възложител: Община Полски Тръмбеш
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОКРИВ 4 (227м2), АВТОГАРА- III ЕТАП в УПИ III- 2374, кв.145, гр.П. Тръмбеш
Част:Aрхитектурно- строителна
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | ед. цена | ст-ст
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Премахване хидроизолация покрив на местата където стъпват подложните греди на попове дърв.покр.к-ция | м2 | 22
2 | Демонтаж на шапки от поцинкована ламарина по бордове | м2 | 36.3
4 | Доставка и монтаж на дървена покривна конструкция- по спесификация на покрив 1 на сградата, в т.ч.: | м3 | 7.9
5 | Дъсчена обшивка с дебелина 1,5см-за основа под керемиди | м2 | 246
6 | Монтаж на водосточни тръби ф150 от поцинк.ламарина , в т.ч. скоби | м.л | 25
7 | Монтаж на олуци от поцинкована ламарина в т.ч.скоби | м.л | 72
8 | Обшивка на покриви, корнизи, улами, поли с поц.лам. 0,5 | м2 | 18
9 | Монтаж метални керемиди , вкл.дървена скара и паропропускливо фолио | м2 | 246
10 | Асфалтова мушама под дървени подложки | м2 | 8.5
12 | Монтаж на фасадно тръбно скеле за ремонт мазилки | м2 | 8
13 | Очукване на външни мазилки до стрехи | м2 | 5
14 | Гладка варо-цим. мазилки до стрехи | м2 | 5
15 | Направа шпакловка с готова шпакл.смес двукратна по стреха и надзид | м2 | 5
| Грундиране за боядисване стреха и надзид | м2 | 5
16 | Боядисване по стреха и надзид с фасаген | м2 | 5
20 | Натоварване и превоз на стр.отпадъци на 5 км | м3 | 13
всичко
| непредвидени разходи |  |  | 3%
общо с непредвидени
| ДДС |  |  | 20%
общо с ДДС