| Наименование на инсталацията/процеса | Норма за ефективност в m3/единица продукт*** | Общо годишно количество за производствените нужди на площадката (вкл.за допълване на оборотни цикли и охлаждане) |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури | *ПИ м3/ тон продукт | *ПИ м3/год. в т.ч. Вода за производствени нужди вкл. охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им |
| Инсталация за за производство на белени слънчогледови ядки | *ПИ м3/ тон продукт | - |
| Общо за инсталацията | *ПИ м3/ тон продукт | *ПИ м3/год. |

Таблица 4.1.1. Употреба на свежа вода

*Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение No4 на ЗООС

Таблица 4.2.1 Употреба на енергия

| Наименование на инсталацията/процеса | Норма за ефективност в MWh или kWh/единица продукт*** |  | Общо годишно количество за производствени нужди на площадката*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | електроенергия | топлоенергия | Електроенергия | топлоенергия |
| Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури | *ПИ МW/тон продукт | *ПИ МW/тoн продукт | *ПИ MWh/y | *ПИ МW/годишно |
| Инсталация за за производство на белени слънчогледови ядки | *ПИ МW/тон продукт | *ПИ МW/тoн продукт |  |  |

*Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение No4 на ЗООС

Таблица 4.3.1. Употреба и съхранение на основни суровини без опасни свойства (за всяка инсталация)

Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури

| Суровина* | Норма за ефективност в тона/единица продукт** *** | Агрегатно състояние*** | Начин на съхранение**** |
| --- | --- | --- | --- |
| Слънчогледово семе | *ПИ т/т продукт | Твърдо, зърно | Силозно стопанство |
| Рапица | *ПИ т/т продукт | Твърдо, зърно | Силозно стопанство |
| Соя | *ПИ т/т продукт | Твърдо, зърно | Силозно стопанство |

Инсталация за   за производство на белени слънчогледови ядки

| Суровина* | Норма за ефективност в тона/единица продукт** *** | Агрегатно състояние*** | Начин на съхранение**** |
| --- | --- | --- | --- |
| Слънчогледово семе | *ПИ т/т продукт | Твърдо, зърно | Силозно стопанство |

*Суровини са всички материали, които представляват част от крайния продукт.

**Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение No4 на ЗООС

***Когато веществото е в твърдо състояние, се описва дали е прахообразно или на парчета (блокове) и др.

****Описва се дали съхранението е на открито, под навес или на закрито и дали е насипно, в контейнери, резервоари или във чували, отворени съдове и др.

Таблица 4.3.2. Употреба и съхранение на спомагателни материали без опасни свойства (за всяка инсталация)

| спомагателен материал* | функция в производствения процес | Норма за ефективност в тона/единица продукт** *** | Агрегатно състояние*** | Начин на съхранение**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Спомагателни материали са употребваните материали, които не са част от продуктите.

**Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение No4 на ЗООС

***Когато веществото е в твърдо състояние, се описва дали е прахообразно или на парчета (блокове) и др.

****Описва се дали съхранението е на открито, под навес или на закрито и дали е насипно, в контейнери, резервоари или във чували, отворени съдове и др.

Таблица 4.3.3. Употреба на ОХВ и горива

| Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество/смес | функция в производствения процес | Норма за ефективност в тона/единица продукт* *** | Категории на опасност | Рискови фрази и препоръки за безопасна употреба |
| Хексан | Екстрахиране на масло | Сл.семе – 0.0022 т/т продукт Рапица – 0.0022 т/т продукт Семена соя – 0.003 т/т продукт | Запалимо | Flam.Liq.2, H225; STOT RE, H373; Aquatic Chronic 2, H411; Asp.Tox.1, H304; STOT RE 3, H336; Skin Irrit. 2, H315, Repr.2, H361f |
| Парова централа |  |  |  |  |
| Гориво – твърда биомаса от слънчогледова люспа – страничен продукт | гориво | - | - | - |

* Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение No4 на ЗООС

Таблица 4.3.4 Съхранение на ОХВ (независимо дали са суровини, спомагателни материали, горива, междинни продукти, продукти или др.)

| Вещество/смес | Максимално количество на съхраняваното вещество/смес на производствената площадка |
| --- | --- |
| Хексан | 44 тона |

Таблица 5.1. Емисии в атмосферния въздух – източници на емисии и вид на пречиствателните съоръжения*

| ИУ No | Инсталации, съоръжения, дейности или процеси, източници на отпадъчни газове през съответното устройство | Вид на пречиствателното съоръжение |
| --- | --- | --- |
| К 21 | Аспирация към камъкоотделител, цех Лющачен | циклон |
| К 1÷К 20 | Аспирация към лющилни апарати, цех Лющачен | циклон |
| К22 | Аспирация към флейкъри и крейкър, цех Пресов | циклон |
| К23, К24, | Аспирация към охлаждане на преси, цех „Пресов““ | циклон |
| К25 | Аспирация към охлаждане на пекач, цех „Пресов““ | циклон |
| К49, к50 | Аспирация към секция за сушене и охлаждане, след тостер, цех „Екстракция“ | Циклон |
| К66 | Адсорбционна система, цех „Екстракция“ | Абсорбционна система |
| К26 | Аспирация към охлаждане – цех Пелетизация на шрот | Циклон |
| К27, К28 | Аспирация към охлаждане – цех Пелетизация на люспа | Циклон |
| К51, К52 | Аспирация към пленум-чукова мелница | Ръкавен филтър |
| К 30÷К 45, К53, К63÷65 | Аспирация към лющилни апарати, цех Ядки | циклон |
| К48 | Аспирация към вибромаса - цех Ядки | Ръкавен филтър |
| К 46, К47 | Аспирация към камъкоотделител, цех Ядки | циклон |
| К54 К55 | Аспирация към сортекси – цех Ядки | Ръкавен филтър |
| К56÷К60 | Аспирация към семепочистващи машини – цех Калибриране | циклон |
| К61, К62 | Аспирация към Зърнобаза | циклон |

*Таблицата се попълва за всички ИУ на площадката, независимо от наличието на пречиствателни съоръжения

Таблица 5.2.1. Технически характеристики на горивните инсталации (попълва се отделна таблица за всяка инсталация)

| Инсталация | Характеристики на горивните съоръжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | Наименование (модел, тип) | Вид на горивото | Номинална топлинна мощност (MWth)* | Режим на експлоатация |
| Парокотелна инсталация – Парен котел 1 | 1 | П -10/13 | твърдо гориво (слънчогледова люспа или натрошени пелети) | 2.394 *** | Непрекъснат (24 часа) |
| Парокотелна инсталация – Парен котел 2 | 2 | П -10/13 | твърдо гориво (слънчогледова люспа или натрошени пелети) | 2.394 *** | Непрекъснат (24 часа) |
| Парокотелна инсталация – Парен котел 3 | 3 | КПТ 12000/13 | твърдо гориво (слънчогледова люспа или натрошени пелети) | 4.94 MW*** | Непрекъснат (24 часа) |

*Определена от долната топлотворна способност на количеството гориво, подавано при номинален товар за един час

Таблица 5.2.2. Характеристики на изпускащите устройства (ИУ)* и на стенните и покривни вентилатори

| ИУ No | Условни координати |  |  |  | Височина на ИУ над терена |  |  | Вътрешен диаметър или площ (виртуално ИУ) |  |  | Максимален обемен дебит на отпадъчните газове |  |  |  |  | Максимална температура |  | Продължителност на изпускане за денонощие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | Y |  |  | M |  |  | m, m2 |  |  | Nm3/h |  | Nm3/s |  | ˚С |  | h |
| K1 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K2 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K3 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K4 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K5 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K6 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K7 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K8 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K9 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K10 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K11 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K12 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K13 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K14 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K15 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K16 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K17 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K18 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K19 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| K20 | 2228 |  | 2129 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 25 |  | 24 |  |
| К 21 | 1225 |  | 1129 |  |  | 12 |  |  | 0,4 |  |  | 16000 |  | 4,44 |  | 25 |  | 24 |  |
| К 22 | 2240 |  | 2125 |  |  | 15,1 |  |  | 0,3 |  |  | 11000 |  | 3,06 |  | 27 |  | 24 |  |
| К 23 | 2240 |  | 2125 |  |  | 14 |  |  | 0,6 |  |  | 12641 |  | 3,51 |  | 27 |  | 24 |  |
| К 24 | 2240 |  | 2125 |  |  | 14 |  |  | 0,6 |  |  | 9800 |  | 2,72 |  | 27 |  | 24 |  |
| К25 | 2240 |  | 2125 |  |  | 19,9 |  |  | 0,35 |  |  | 9964 |  | 0,18 |  | 28 |  | 24 |  |
| К 49 | 2260 |  | 2130 |  |  | 10,85 |  |  | 0,71 |  |  | 17857 |  | 4,96 |  | 75 |  | 24 |  |
| К 50 | 2260 |  | 2130 |  |  | 10,85 |  |  | 0,45 |  |  | 9551 |  | 2,653 |  | 35 |  | 24 |  |
| К 26 | 2262 |  | 2165 |  |  | 26 |  |  | 0,5 |  |  | 58000 |  | 16,11 |  | 28 |  | 24 |  |
| К 27 | 2262 |  | 2165 |  |  | 18,8 |  |  | 0,4 |  |  | 13000 |  | 3,61 |  | 28 |  | 24 |  |
| К 28 | 2262 |  | 2165 |  |  | 18,8 |  |  | 0,4 |  |  | 13000 |  | 3,61 |  | 28 |  | 24 |  |
| К 51 | 2262 |  | 2165 |  |  | 11,5 |  |  | 0,6*0,3 |  |  | 9800 |  | 2,72 |  | 28 |  | 24 |  |
| К 52 | 2262 |  | 2165 |  |  | 11,2 |  |  | 0,6*0,3 |  |  | 9800 |  | 2,72 |  | 28 |  | 24 |  |
| К30 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К31 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К32 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К33 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К34 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К35 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К36 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К37 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К38 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К39 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К40 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К41 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К42 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К43 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К44 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К45 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| K53 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| K63 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| K64 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| K65 | 2190 |  | 2155 |  |  | 14,1 |  |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 1,39 |  | 26 |  | 24 |  |
| К46 | 2190 |  | 2155 |  |  | 10 |  |  | 0,5 |  |  | 7800 |  | 2,17 |  | 26 |  | 24 |  |
| К47 | 2190 |  | 2155 |  |  | 10 |  |  | 0,5 |  |  | 7800 |  | 2,17 |  | 26 |  | 24 |  |
| К48 | 2190 |  | 2155 |  |  | 2 |  |  | 0,38*0,55 |  |  | 17000 |  | 4,72 |  | 26 |  | 24 |  |
| К54 | 2190 |  | 2155 |  |  | 7,5 |  |  | 0,3 |  |  | 3500 |  | 0,97 |  | 26 |  | 24 |  |
| К55 | 2190 |  | 2155 |  |  | 9 |  |  | 0,45 |  |  | 2550 |  | 0,71 |  | 26 |  | 24 |  |
| К56 | 2157 |  | 2181 |  |  | 18,8 |  |  | 0,45 |  |  | 12500 |  | 3,472 |  | 26 |  | 24 |  |
| К57 | 2157 |  | 2181 |  |  | 2,3 |  |  | 0,6*0,4 |  |  | 11363 |  | 3,156 |  | 26 |  | 24 |  |
| К58 | 2157 |  | 2181 |  |  | 2,3 |  |  | 0,6*0,4 |  |  | 11363 |  | 3,156 |  | 26 |  | 24 |  |
| К59 | 2157 |  | 2181 |  |  | 1,5 |  |  | 0,45 |  |  | 11363 |  | 3,156 |  | 26 |  | 24 |  |
| К60 | 2157 |  | 2181 |  |  | 1,5 |  |  | 0,45 |  |  | 11363 |  | 3,156 |  | 26 |  | 24 |  |
| К61 | 2074 |  | 2057 |  |  | 10 |  |  | 0,8 |  |  | 20000 |  | 5,556 |  | 26 |  | 24 |  |
| К62 | 2074 |  | 2057 |  |  | 10 |  |  | 0,8 |  |  | 20000 |  | 5,556 |  | 26 |  | 24 |  |
| К 29-1 | 2180 |  | 2106 |  |  | 38,8 |  |  | 0,99 |  |  | 50000 |  | 13,89 |  | 222 |  | 24 |  |
| К 29-2 | 2180 |  | 2106 |  |  | 38,8 |  |  | 0,99 |  |  | 50000 |  | 13,89 |  | 222 |  | 24 |  |
| К 29-3 | 2180 |  | 2106 |  |  | 38,8 |  |  | 0,99 |  |  | 35000 |  | 9,722 |  | 222 |  | 24 |  |
| К66 | 2260 |  | 2130 |  |  | 10 |  |  | 0,117 |  |  | 1560 |  | 0,035 |  | 26 |  | 24 |  |

*Данните следва да съответстват на представеното математическо моделиране за приноса на емисиите от всички изпускащи устройства на територията на производствената площадка към концентрациите им в приземния въздушен слой

Таблица 5.2.3. Емитирани вредни вещества*

| ИУ No | Замърсяващи вещества, изброяват се последвателно за всяко отделно ИУ | Емисия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимален обемен дебит на отпадъчните газове |  | Максимална концентрация | Нормативно ограничение | Скорост на отлагане | Максимален масов поток |  |
|  |  | Nm3/h | Nm3/s | mg/Nm3 | mg/Nm3 или др. | m/s | g/s | g/h |
| K1 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K2 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K3 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K4 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K5 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K6 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K7 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K8 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K9 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K10 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K11 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K12 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K13 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K14 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K15 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K16 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K17 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K18 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K19 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K20 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К 21 | прах | 16000 | 4,44 | 20 | 20 | 0,07 | 0,08889 | 320,00 |
| К 22 | прах | 11000 | 3,06 | 20 | 20 | 0,07 | 0,06111 | 220,00 |
| К 23 | прах | 12641 | 3,51 | 20 | 20 | 0,07 | 0,07023 | 252,82 |
| К 24 | прах | 9800 | 2,72 | 20 | 20 | 0,07 | 0,05444 | 196,00 |
| К25 | ТОС | 9964 | 0,18 | 50 | 50 | 0,07 | 0,14 | 498,20 |
| К 49 | прах | 17857 | 4,96 | 20 | 20 | 0,07 | 0,09921 | 357,14 |
| К 50 | прах | 9551 | 2,653 | 20 | 20 | 0,07 | 0,05306 | 191,02 |
| К 26 | прах | 58000 | 16,11 | 20 | 20 | 0,07 | 0,32222 | 1160,00 |
|  | ТОС |  |  | 50 | 50 | 0,001 | 0,81 | 2900,00 |
| К 27 | прах | 13000 | 3,61 | 20 | 20 | 0,07 | 0,07222 | 260,00 |
|  | ТОС |  |  | 50 | 50 | 0,001 | 0,18 | 650,00 |
| К 28 | прах | 13000 | 3,61 | 20 | 20 | 0,07 | 0,07222 | 260,00 |
|  | ТОС |  |  | 50 | 50 | 0,001 | 0,18 | 650,00 |
| К 51 | прах | 9800 | 2,72 | 20 | 20 | 0,07 | 0,05444 | 196,00 |
| К 52 | прах | 9800 | 2,72 | 20 | 20 | 0,07 | 0,05444 | 196,00 |
| К30 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К31 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К32 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К33 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К34 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К35 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К36 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К37 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К38 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К39 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К40 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К41 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К42 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К43 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К44 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К45 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K53 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K63 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K64 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| K65 | прах | 5000 | 1,39 | 20 | 20 | 0,07 | 0,02778 | 100,00 |
| К46 | прах | 7800 | 2,17 | 20 | 20 | 0,07 | 0,04333 | 156,00 |
| К47 | прах | 7800 | 2,17 | 20 | 20 | 0,07 | 0,04333 | 156,00 |
| К48 | прах | 17000 | 4,72 | 20 | 20 | 0,07 | 0,09444 | 340,00 |
| К54 | прах | 3500 | 0,97 | 20 | 20 | 0,07 | 0,01944 | 70,00 |
| К55 | прах | 2550 | 0,71 | 20 | 20 | 0,07 | 0,01417 | 51,00 |
| К56 | прах | 12500 | 3,472 | 20 | 20 | 0,07 | 0,06944 | 250,00 |
| К57 | прах | 11363 | 3,156 | 20 | 20 | 0,07 | 0,06313 | 227,26 |
| К58 | прах | 11363 | 3,156 | 20 | 20 | 0,07 | 0,06313 | 227,26 |
| К59 | прах | 11363 | 3,156 | 20 | 20 | 0,07 | 0,06313 | 227,26 |
| К60 | прах | 11363 | 3,156 | 20 | 20 | 0,07 | 0,06313 | 227,26 |
| К61 | прах | 20000 | 5,556 | 20 | 20 | 0,07 | 0,11111 | 400,00 |
| К62 | прах | 20000 | 5,556 | 20 | 20 | 0,07 | 0,11111 | 400,00 |
| К 29-1 | прах | 50000 | 13,89 | 150 | 150 | 0,07 | 2,08333 | 7500 |
|  | NOx |  |  | 650 | 650 | 0.001 | 9.028 | 3250 |
|  | SO2 |  |  | 200 | 200 | 0.001 | 2.778 | 10000 |
|  | CO |  |  | 250 | - | 0.001 | 3.472 | 12500 |
| К 29-2 | прах | 50000 | 13,89 | 150 | 150 | 0,07 | 2,08333 | 7500 |
|  | NOx |  |  | 650 | 650 | 0.001 | 9.028 | 3250 |
|  | SO2 |  |  | 200 | 200 | 0.001 | 2.778 | 10000 |
|  | CO |  |  | 250 | - | 0.001 | 3.472 | 12500 |
| К 29-3 | прах | 35000 | 9,722 | 50 | 50 | 0,07 | 0,48611 | 1750,00 |
|  | NOx |  |  | 500 | 500 | 0.001 | 4.861 | 17500 |
|  | SO2 |  |  | 200 | 200 | 0.001 | 1.944 | 7000 |
|  | CO |  |  | 200 | - | 0.001 | 2.43 | 8750 |
| К66 | ЛОС (хексан) | 1560 | 0,035 | 1 кг/т семена | 1 кг/т семена | 0,001 | 0,035 | 125,00 |

*По отношение веществата, за които е изготвено математическото моделиране за приноса на емисиите от всички изпускащи устройства на територията на производствената площадка към концентрациите им в приземния въздушен слой, данните следва да съответстват на заложените в модела

Таблица 5.4.1. Допълнителни входящи данни, които служат за математическото моделиране за приноса на емисиите от всички изпускащи устройства на територията на производствената площадка към концентрациите им в приземния въздушен слой и необходимата минимална височина на изпускащите устройства

| Показател |  |  |  |  | Стойност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой стъпки по посока запад-изток |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Брой стъпки по посока север-юг |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Размер на стъпката по посока запад – изток (m) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Размер на стъпката по посока север-юг (m) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Tип подложна повърхност |  |  |  |  | градски район |  |  |  |
| Географски координати в десетични градуси |  |  |  |  | 43.3639, 25.6269 |  |  |  |
| При моделиране за определяне на очакваните максимални средногодишни концентрации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Околна температура на височина 2 м |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |
| Средногодишна роза на ветровете в района на площадката: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посока | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| Скорост (m/s) | 4.9 | 5.2 | 3.7 | 3 | 3 | 3.2 | 4.4 | 4.1 |
| Честота (%) | 23.7 | 21.3 | 8.3 | 15.1 | 7.6 | 3.9 | 7.6 | 12.5 |

*Стойностите на тези показатели се получават при моделиране с третата опция на програмата – за определяне на максимално замърсяване

Таблица 5.5.1. Пробовземане и мониторинг на емисиите

| ИУ No | Показател за мониторинг | пробовземане |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | честота | метод | метод на пробовземане/анализ | Място за извършване на анализа (лаборатория, акредитация, валидност) |  |
| К1-K24, K26-65 | прах | Веднъж годишно | гравиметричен метод | -- |  | акредитирана |
| К25-K28 | органични вещества, определени като общ органичен въглерод | Веднъж годишно | недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; пламъчно-йонизационен детектор | -- |  | акредитирана |
| К66 | органични вещества, определени като общ органичен въглерод | Веднъж годишно | Масов баланс | -- |  | - |
| К29-1, К29-2, К29-3 | NOx | Веднъж на 2 години | хемилуминесценция; електрохимичен принцип | -- |  | акредитирана |
| К29-1, К29-2, К29-3 | SOx | Веднъж на 2 години | недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; електрохимичен принцип;тегловен метод | -- |  | акредитирана |
| К29-1, К29-2, К29-3 | CO | Веднъж на 2 години | недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; електрохимичен принцип | -- |  | акредитирана |

Таблица 6.1.1 Емисии в отпадъчните води – вид на пречиствателните съоръжения

| Точка на заустване No* | Инсталации, съоръжения, дейности или процеси, източници на отпадъчни води | Вид на пречиствателното оборудване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Води от измиване на цеховете, дрениране на парокондензна система, омекотяване, и битово-фекални отпадъчни води. | Каломаслоуловител |
| 2 | Битово-фекални отпадъчни води от инсталация за производство на растителни масла | - |
| 3 | Битово фекални води от цех Ядки | - |

*Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационната мрежа на друг оператор или градска канализация

Таблица 6.1.2. Емисии на отпадъчни води

| Точка на заустване No | Източник на отпадъчни води | Георграфски координати на точката на заустване*** |  | Приемащо водно тяло | Максимален дебит на отпадъчните води (m3) |  |  | Режим на изпускане** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | дължина |  | часов | среднодневен | годишен | ч/ден, дни/год |
| 1 | Дъждовни води | N 43°21ˊ 59,6 ̎ | E 025°37ˊ 47,3 ̎ | Градски канализационен колектор Полски Тръмбеш | - | - | 2 500 м3/годишно | Според падналите валежи |
| 2 | Смесена – битово фекална, води от измиване на сградите и парокондензна вода | N 43°21ˊ 58,9 ̎ | E 025°37ˊ53,3 ̎ | Градски канализационен колектор Полски Тръмбеш | 3,5 м3/час | 73,7 куб.м./ден | 26 900 м3/годишно | Непрекъснат |
| 3 | Битово фекални води от цех Ядки | N 43°21ˊ 57,8 ̎ | E 025°37ˊ 38,6 ̎ | Градски канализационен колектор Полски Тръмбеш | 0,3 м3/час | 1,62 куб.м./ден | 592,76 м3/годишно | Непрекъснат |

* Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационната мрежа на друг оператор или градска канализация

**Ако изпусканията не са постоянни, а периодични, периодът на изпускане се посочва в часове, дни, месеци, години (включително тези, които се дължат на операции по пускане, спиране, поддръжка и ремонт)

Таблица 6.1.3. Вредни и опасни вещества в отпадъчните води

| Точка на заустване пореден No | Вещество (индикатор на замърсяването) | Стойност след третиране |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | т/г |
| 1 | Неразтворени вещества Растителни масла Азот Амонячен БПК ХПК Фосфати | 200 мг/л 100 мг/л 35 мг/л 400 мг/л 700 мг/л 15 мг/л | 0,5 0,25 0,0875 1 1,75 0,0375 |
| 2 | Неразтворени вещества Растителни масла Азот Амонячен БПК ХПК Фосфати | 200 мг/л 100 мг/л 35 мг/л 400 мг/л 700 мг/л 15 мг/л | 5,38 2,69 0,9415 10,76 18,83 0,4035 |
| 3 | Неразтворени вещества Растителни масла Азот Амонячен БПК ХПК Фосфати | 200 мг/л 100 мг/л 35 мг/л 400 мг/л 700 мг/л 15 мг/л | 0,118552 0,059276 0,0207466 0,237104 0,414932 0,0088914 |

* Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационната мрежа на друг оператор или градска канализация

Таблица 6.1.4. Емисии, изпускани с отпадъчните води към пречиствателна станция на друг оператор

| Точка на включване No | Източник на отпадъчни води | Георг.координати на точката на заустване | Приемаща пречиствателна станция |  |  | Максимален дебит на отпадъчните води (m3) |  |  | Режим на изпускане** ч/ден, дни/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оператор | Вид на ПСОВ | Капацитет | часов | среднодневен | годишен |  |
| - | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - |

**Ако изпусканията не са постоянни, а периодични, периодът на изпускане се посочва в часове, дни, месеци, години (включително тези, които се дължат на операции по пускане, спиране, поддръжка и ремонт)

Таблица 6.1.5. Пробовземане и мониторинг на емисиите

| Точка на заустване No | Показател за мониторинг | Пробовземане |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Точка на пробовземане No | Честота | Метод | Методи или процедура на анализ | Място на извършване на анализа (лаборатория, акредитация, валидност) |
| 1 | Неразтворени вещества Растителни масла Азот Амонячен БПК ХПК Фосфати | 1 | Веднъж годишно | Гравиметрично - Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично | - | Анализите ще се възлагат на акредитирана лаборатория - външна |
| 2 | Неразтворени вещества Растителни масла Азот Амонячен БПК ХПК Фосфати | 2 | Веднъж годишно | Гравиметрично - Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично |  | Анализите ще се възлагат на акредитирана лаборатория - външна |
| 3 | Неразтворени вещества Растителни масла Азот Амонячен БПК ХПК Фосфати | 3 | Веднъж годишно | Гравиметрично - Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично Спектрофотометрично, титрометрично, хроматографично |  | Анализите ще се възлагат на акредитирана лаборатория - външна |

Таблица 7.1. Неопасни производствени отпадъци (попълва се за всяка от инсталациите)

| Отпадък |  | Максимално количество |  | Предварително съхранение | Последващо третиране** | Оползотворяване, повторна употреба или рециклиране** | Обезвреждане** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Код | Образувано за единица продукт* *** | Годишно*** |  |  |  |  |
| Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури |  |  |  |  |  |  |  |
| Материали, негодни за консумация или преработване (примеси) | 02 03 04 | *ПИ | *ПИ | Да | Да, извън площадката | Да, извън площадката | Да, извън площадката |
| Материали, негодни за консумация или преработване (сл.люспа) | 02 03 04 | *ПИ | *ПИ | Да | Да, на площадката | Да, на площадката | Не |
| Общи за площадката неопасни производствени отпадъци (образувани от инсталации и дейности извън приложение No 4 на ЗООС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Чугун и стомана | 17 04 05 | н/п | 150 | Да | Да, извън площадката | Да, извън площадката | Не |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли), упомената в 10.01.04 | 10 01 01 | н/п | 500 | Да | Да, извън площадката | Да, извън площадката | Да, извън площадката |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | н/п | 3 | Да | Да, извън площадката | Да, извън площадката | Не |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | н/п | 3 | Да | Да, извън площадката | Да, извън площадката | Не |
| Стърготини, стужки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | н/п | 15 | Да | Да, извън площадката | Да, извън площадката | Не |
| Стърготини, стужки и изрезки от черни метали | 120103 | н/п | 1 | Да | Да, извън площадката | Да, извън площадката | Не |

* Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение No4 на ЗООС

**Вид (метод), инсталация, местоположение (на площадката или извън нея), оператор – информацията се представя независимо дали дейностите се/ще се извършват на същата площадка или на друга

ЗАБЕЛЕЖКА: В таблицата не са включени строителните отпадъци, които се очаква да бъдат образувани на етап Строителство съгласно изготвен ПУСО.

Таблица 7.2. Опасни производствени отпадъци (попълва се за всяка от инсталациите)

| отпадък |  | Максимално количество |  | Предварително съхранение | Последващо третиране** | Оползотворяване, повторна употреба или вторична преработка** | Обезвреждане** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | код | Образувано за единица продукт* | годишно |  |  |  |  |
| Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури – От инсталацията не се образуват отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |
| Общи за площадката опасни производствени отпадъци (образувани от инсталации и дейности извън приложение No 4 на ЗООС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | н/п | 6 | Да | да, извън площадката | Да, извън площадката | Не |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | н/п | 15 | Да | да, извън площадката | Да, извън площадката | Да, извън площадката |
| Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | н/п | 0,3 | Да | да, извън площадката | Да, извън площадката | Не |
| Синтетични моторни и смазочни масла | 13 02 06* | н/п | 3 | Да | да, извън площадката | Да, извън площадката | Не |
| Маслени филтри | 16 01 07* | н/п | 0,5 | Да | да, извън площадката | Да, извън площадката | Не |

* Попълва се само за инсталациите и дейностите по приложение No4 на ЗООС

**Вид (метод), инсталация, местоположение (на площадката или извън нея), оператор – информацията се представя независимо дали дейностите се/ще се извършват на същата площадка или на друга

Таблица 8.1. Еквивалентни нива на шума

| No по ред | Местоположение* | Ниво на фонов шум, измерено при отсъствие на шум от дейността | Еквивалентни нива на шума в dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lден – дневно екв.ниво, вкл.времето от 07-19 ч. |  | Lвечер – вечерно екв.ниво, вкл.времето от 19-23 ч. |  | Lнощ – нощно екв.ниво, вкл.времето от 23-07 ч. |  |
|  |  |  | Измерена и/или изчислена стойност | Гранична стойност на показателя** | Измерена и/или изчислена стойност | Гранична стойност на показателя** | Измерена и/или изчислена стойност | Гранична стойност на показателя** |
| 1 | Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ 1 | 57,9 | 59,1 | 70 | 58,4 | 70 | 57,3 | 70 |
|  | ИТ 2 | 60,2 | 62,1 | 70 | 60,2 | 70 | 59,1 | 70 |
|  | ИТ 3 | 61,3 | 63,7 | 70 | 61,1 | 70 | 60,2 | 70 |
|  | ИТ 4 | 56,5 | 58,1 | 70 | 56,4 | 70 | 55,3 | 70 |
|  | ИТ 5 | 55,4 | 62,4 | 70 | 61,7 | 70 | 59,8 | 70 |
|  | ИТ 6 | 58,3 | 62,5 | 70 | 59,3 | 70 | 58,1 | 70 |
|  | ИТ 7 | 54,7 | 65,7 | 70 | 63,3 | 70 | 61,1 | 70 |
|  | ИТ 8 | 57,1 | 65,0 | 70 | 62,1 | 70 | 62,3 | 70 |
|  | ИТ 9 | 60,4 | 60,1 | 70 | 57,6 | 70 | 57,4 | 70 |
|  | ИТ 10 | 56,8 | 56,3 | 70 | 54,1 | 70 | 55,2 | 70 |
|  | ИТ 11 | 61,2 | 68,8 | 70 | 66,4 | 70 | 60,1 | 70 |
|  | ИТ 12 | 64,8 | 69,7 | 70 | 67,8 | 70 | 61,3 | 70 |
|  | ИТ 13 | 62,5 | 67,4 | 70 | 65,4 | 70 | 60,2 | 70 |
|  | ИТ 14 | 60,5 | 62,7 | 70 | 60,5 | 70 | 56,7 | 70 |
|  | ИТ 15 | 56,1 | 57,9 | 70 | 55,9 | 70 | 52,1 | 70 |
|  | ИТ 16 | 52,4 | 53,1 | 70 | 52,1 | 70 | 50,4 | 70 |
|  | ИТ 17 | 55,4 | 58,1 | 70 | 56,1 | 70 | 52,3 | 70 |
|  | ИТ 18 (гр. Полски Тръмбеш) |  | 52,1 | 55 | 47,8 | 50 | 41,5 | 45 |
|  | Ниво на обща звукова мощност К1 *** |  | 110,3 |  | 108,1 |  | 107,1 |  |
|  | Ниво на обща звукова мощност К2 *** |  | 107,8 |  | 105,6 |  | 101,2 |  |
|  | Ниво на обща звукова мощност К3 *** |  | 106,3 |  | 104,1 |  | 100,6 |  |

*Измерителните точки от измерителния контур и места на въздействие, описани и означени съгласно приложен план на площадката

**Съгласно нормативната уредба за граничните стойности на показателите за шум в околната среда

***съглано Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите (само за действаща инсталация)