## КСС
Приложение № 5 а
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."ТЪРГОВСКА", ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЕТАП II
№ по ред | Наименование на видовете СМР | Ед. мярка | Количества | Ед. цена лв | Стойност лв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ ПЪТНА
1. ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри (2 реда съгласно детайл), включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране 1км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м | 465 |  | 0
2 | Демонтаж бетонови ивици около зелената разделителна площ върху бетонова основа (с деб.20см), включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране 1км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м | 312 |  | 0
3 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране 1км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 64 |  | 0
4 | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 1км растояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 815 |  | 0
5 | Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, включително, натоварване, транспортиране на 1км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м2 | 952 |  | 0
6 | Ръчен изкоп за тротоари включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 294 |  | 0
7 | Разваляне на съществуваща бетонова настилка включително натоварване, транспортиране на 1 км растояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 8 |  | 0
8 | Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на 1км разстояние, разтоварване на депо и оформяне | м2 | 612 |  | 0
9 | Изрязване с машина на ивица асфалт с ширина до 1м от съществуващ бордюр | м | 225 |  | 0
2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ
1 | Направа на първи битумен разлив за връзка с различна ширина | м2 | 1762 |  | 0
2 | Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Ао, с различна дебелина и ширина | т | 509 |  | 0
3 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина | м2 | 6075 |  | 0
4 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/20, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина | т | 415 |  | 0
0
0
5 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износ. пласт) с дебелина след уплътняването 4см | т | 321 |  | 0
3. ПЪТНИ РАБОТИ
1 | Доставка и монтаж на бетонови бордюри с размер 15/25/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи | м | 699 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на бетонови бордюри с размер 8/16/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи | м | 64 |  | 0
3 | Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм | м3 | 827 |  | 0
4 | Направа основа за тротоарна настилка от нефракциониран скален материал 0-40мм | м3 | 248 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на бетонови павета 20х16х6 за тротоарна настилка върху пясъчно легло 5 см. | м2 | 845 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на бетонови павета с деб.10см в/у полимерциментно лепило-5см за тротоарна настилка пред входни рампи | м2 | 72 |  | 0
7 | Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда). | бр. | 80 |  | 0
8 | Доставка и полагане на бетон C 20/25 за площадка за контейнери и входни рампи | м3 | 9 |  | 0
9 | Армировка клас АІІІ (N8) за входни рампи и всички свързани с това разходи | кг | 424 |  | 0
10 | Демонтаж съществуващи пътни знаци, включително прилежащите им стълбове | бр. | 16 |  | 0
11 | Доставка и полагане на бяла термопластична маркировка със светлоотражателни перли, машинно положена. | м2 | 135 |  | 0
12 | Доставка и полагане на синя и жълта маркировка със светлоотражателни перли, машинно положена. | м2 | 51 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци - II типоразмер, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи | м2 | 10 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци,включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС | бр. | 21 |  | 0
15 | Възстановяване на тревни площи и площи около дърветата с подходяща почва | м3 | 10 |  | 0
4. ПЪТНИ РЕМОНТИ
1 | Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящИ материали на битумна основа | м | 50 |  | 0
2 | Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм, мрежовидни пукнатини, плитки дупки (повърхностни кръпки), включително всички свързани с това разходи | м2 | 50 |  | 0
3 | Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина до 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи | м2 | 50 |  | 0
4 | Повдигане на ревизионни шахти /в тротоар и пътно платно/ | бр. | 10 |  | 0
5 | Повдигане на ЕЛ шахти с метални капаци 0.70х0.60м /в тротоар/ | бр. | 8 |  | 0
6 | Повдигане на дъждоприемни шахти | бр. | 15 |  | 0
| ОБЩО ЗА ЧАСТ ПЪТНА: |  |  |  | 0
ЧАСТ ВОДОПРОВОД
I. | ВОДОПРОВОД
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
1. | Демонтаж на временни връзки направени по време на първи етап СМР | бр. | 1 |  | 0
2 | Тръби HDPE Ф32 PN10 SDR11 | м | 210 |  | 0
3 | Тръби HDPE Ф63 PN10 SDR11 | м | 20 |  | 0
4 | Тръби HDPE Ф90 PN10 SDR11 | м | 190 |  | 0
5 | Тръби HDPE Ф125 PN10 SDR11 | м | 170 |  | 0
6 | Преход HDPE Ф125/90 PN16 SDR11 | бр. | 1 |  | 0
7 | Коляно Фланшово Ф125 PN10-90° | бр. | 1 |  | 0
8 | Коляно Фланшово Ф80 PN10-90° | бр. | 5 |  | 0
9 | Коляно Фланшово Ф80 с пета PN10-90° | бр. | 1 |  | 0
10 | Коляно HDPE Ф125 PN10 SDR11-90° | бр. | 1 |  | 0
11 | Коляно HDPE Ф90 PN10 SDR11-90° | бр. | 1 |  | 0
12 | КАПА РЕ Ф125 | бр. | 1 |  | 0
13 | Тройник Фланшов Ф80 PN10 | бр. | 1 |  | 0
14 | Тройник HDPE Ф125 PN10 SDR11 | бр. | 2 |  | 0
15 | Тройник HDPE Ф125/90 PN10 SDR11 | бр. | 3 |  | 0
16 | Тройник HDPE Ф90 PN10 SDR11 | бр. | 2 |  | 0
17 | Тройник HDPE Ф90/63 PN10 SDR11 | бр. | 0 |  | 0
18 | Адаптор HDPE Ф125 PN10 SDR11 със свободен фланец | бр. | 1 |  | 0
19 | Адаптор HDPE Ф90 PN10 SDR11 със свободен фланец | бр. | 6 |  | 0
20 | Универален Адаптор Ф125 PN10 | бр. | 1 |  | 0
21 | Универален Адаптор Ф100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
22 | Универален Адаптор Ф80 PN10 | бр. | 1 |  | 0
23 | Глух фланец Ф80 | бр. | 1 |  | 0
24 | Уличен С.К. Фл. - ф100 с охр. гарнитура | бр. | 1 |  | 0
25 | Уличен С.К. Фл. - ф80 с охр. Гарнитура | бр. | 3 |  | 0
26 | Пожарен Хидрант Надземен | бр. | 1 |  | 0
27 | Опорни блокове | бр. | 7 |  | 0
28 | Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф63 | бр. | 4 |  | 0
29 | Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф90 | бр. | 12 |  | 0
30 | Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф125 | бр. | 19 |  | 0
31 | ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 32
32 | Водовземна скоба Ф90 с резба 1" | бр. | 16 |  | 0
33 | Нипел поцинкован -1" | бр. | 16 |  | 0
34 | РЕ коляно Ф32- 90° с вътрешна резба | бр. | 16 |  | 0
35 | ТСК Ф32(1") с охранителна гарнитура | бр. | 16 |  | 0
36 | Преход БМВ | бр. | 16 |  | 0
37 | РЕ фитинг с вътрешна резба | бр. | 16 |  | 0
38 | Опорен блок ТСК | бр. | 16 |  | 0
39 | Хоризонт. сондиране за тръби Ф32; и изтегляне на тръбата | м | 125 |  | 0
ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 63
40 | Водовземна скоба Ф90 с резба ,2" | бр. | 1 |  | 0
41 | Нипел поцинкован -.2" | бр. | 1 |  | 0
42 | РЕ коляно Ф50- 90° с вътрешна резба - 2" | бр. | 1 |  | 0
43 | ТСК Ф63 (2") с охранителна гарнитура | бр. | 1 |  | 0
44 | Преход БМВ | бр. | 1 |  | 0
45 | РЕ фитинг с вътрешна резба | бр. | 1 |  | 0
46 | Опорен блок ТСК | бр. | 1 |  | 0
47 | Хоризонт. сондиране за тръби Ф;Ф63 и изтегляне на тръбата | м | 20 |  | 0
48 | Промиване и дезинфекция на водопровод Ф125 | м' | 170 |  | 0
49 | Хидравлична проба на водопровод РЕ Ф125 | м' | 170 |  | 0
50 | Промиване и дезинфекция на водопровод РЕ Ф90 | м' | 190 |  | 0
51 | Хидравлична проба на водопровод РЕ Ф90 | м' | 190 |  | 0
52 | Дъждоприемни решетки с ширина 10см за вграждане в тротоара | м' | 68 |  | 0
53 | Преходник от полимербетон с размери 12/12/15 см. и отвор 80мм | бр. | 27 |  | 0
II. | ИЗКОПИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
1 | Рязане ,на асфалт; | м' | 420 |  | 0
2 | Изкоп земен Н=до 1,80м и дълж. L=1,00м В=0,90м.-за траншеи-8бр. - 50% ръчен | м3 | 12.96 |  | 0
3 | Изкоп земен Н=до 1,80м и дълж. L=1,00м В=0,90м.-за траншеи-8бр. - 50% машинен | м3 | 12.96 |  | 0
4 | Изкоп земен Н= 2,0м и дълж.L=2,00м В=0,90м-за хориз.сондаж-8бр - 20% ръчен | м3 | 10.368 |  | 0
5 | Изкоп земен Н= 2,0м и дълж.L=2,00м В=0,90м-за хориз.сондаж-8бр - 80% машинен | м3 | 41.6 |  | 0
6 | Изкоп земен Н=до 1.80 м и дълж. L=170,0м В=1,0м.-за водопровод - 20% ръчен | м3 | 67.2 |  | 0
7 | Изкоп земен Н=до 1.80 м и дълж. L=170,0м В=1,0м.-за водопровод - 80% машинен | м3 | 268.8 |  | 0
8 | Изкоп земен Н=до 1.80 м и дълж. L=80,0м В=0,60м.-за водопр. откл. - 50% ръчен | м3 | 43.5 |  | 0
9 | Изкоп земен Н=до 1.80 м и дълж. L=80,0м В=0,60м.-за водопр. откл. - 50% машинен | м3 | 43.5 |  | 0
10 | Натоварване и транспортиране на земни маси на 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 393 |  | 0
11 | Доставка и Полагане на пясъчна подложка | м3 | 143 |  | 0
12 | Доставка и обратно засипване и уплътняване на изкопа с НТК 0-63мм. | м3 | 210 |  | 0
13 | Укрепване на изкоп | м² | 340 |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ ВОДОПРОВОД: |  |  |  |  | 0
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
1 | Трасиране на кабелна линия | м | 450 |  | 0
2 | Рязане на асфалт | м | 100 |  | 0
3 | Рязане на бетон | м | 20 |  | 0
4 | Разкъртване на асфалтова настилка | м2 | 20 |  | 0
5 | Разкъртване на бетонна настилка | м2 | 4 |  | 0
6 | Н-ва изкоп 3 кат 0,8x0,3 в/у съществуващи кабели | м | 400 |  | 0
7 | Н-ва изкоп 3 кат 1,1x0,3 в/у съществуващи кабели | м | 50 |  | 0
8 | Доставка, обратно засипване и уплътняване на изкопа с НТК 0-40 мм. | м3 | 50 |  | 0
9 | Направа на изкоп за шахта | м3 | 24 |  | 0
10 | Направа на кабелна шахта с размери 900/600/800 и капак от полимербетон 600/900/60 /по детайл/ | бр. | 10 |  | 0
11 | Направа на кабелна шахта с размери 900/600/1400 и капак от полимербетон 600/900/60 /по детайл/ | бр. | 6 |  | 0
12 | Доставка и направа на пясъчна подложка на изкоп | м | 450 |  | 0
13 | Доставка и полагане на тръба HDPE ф 40 в бетонов кожух | м | 180 |  | 0
14 | Изграждане на бетонов кожух за HDPE тръби ф40 | м3 | 2 |  | 0
15 | Доставка и полагане на тръба HDPE ф 40 в изкоп | м | 1560 |  | 0
16 | Полагане на PVC сигнална лента | м | 450 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на армирана мрежа от бетонно желязо ф6 мм/ с включени материали/ | м2 | 12 |  | 0
18 | Трасиране на стълбове за улично осветление осветлетние | бр. | 16 |  | 0
19 | Направа на изкоп за изправяне на стълб с размери 0,50х0,50х1,0м | бр. | 16 |  | 0
20 | Доставка и изтегляне кабел NAYY 5х10 мм2 в тръба | м | 450 |  | 0
21 | Набиване на землителен кол поцин 63/63/6 1,5м | бр. | 16 |  | 0
22 | Полагане на поцинкована шина 40/4 | м. | 20 |  | 0
23 | Демонтаж съществуващи стълбове за улично осветление | бр. | 11 |  | 0
24 | Доставка и изправяне на горещо поцинкован полигонален стълб Н=6м, вкл. рогатка L=1м /съгл. чертеж/ - за едно осветително тяло и идентичен по вид от предходния етап | бр. | 16 |  | 0
25 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3 х 1.5 мм2 в стълб | м | 128 |  | 0
26 | Н-ва суха разделка кабел НН до 3х1,5 | бр. | 32 |  | 0
27 | Свързване проводници към съоръжения с ухо до 1.5мм2 | бр. | 96 |  | 0
28 | Доставка и м-ж на LED осветително тяло 100W 4200K на стълб | бр. | 16 |  | 0
29 | Демонтаж на осветително тяло на стълб | бр. | 11 |  | 0
30 | Вкарване краищата на кабел до разпределителна кутия в стълба | бр. | 16 |  | 0
31 | Н-ва суха разделка кабел НН до 5x16 | бр. | 32 |  | 0
32 | Свързване проводници към съоръжения с ухо до 16мм2 | бр. | 160 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на разпределителна кутия в основата на стълба вътре за УО, вкл.АП | бр. | 16 |  | 0
34 | Изготвяне протоколи за заземления на заземителна точка | бр. | 16 |  | 0
35 | Изготвяне протоколи за изпитание на кабелна линия НН | бр. | 32 |  | 0
36 | Монтаж на ПКОМ кутия на стена за 3 бр.HDPE тръба ф40 | бр. | 20 |  | 0
37 | Oпределяне на реда на фазите на захранващите кабели на ТУО | бр. | 2 |  | 0
38 | Натоварване и извозване на земна маса и строителни отпадъци до 1 км | м3 | 150 |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ ЕЛЕКТРО: |  |  |  |  | 0
0
|  |  | Непредвидени р-ди | 5% | 0
0
|  |  | ДДС | 20% | 0
0